Załącznik nr 6 do SIWZ

„Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego do kotłowni węglowych w Jedwabnie”

Dla Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o. o.

ul. 1 Maja 63

12-122 Jedwabno

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego groszek oraz miału węglowego do kotłowni węglowych w Jedwabnie przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska, 12-122 Jedwabno, woj. Warmińsko-Mazurskie.

1. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel:

Węgiel kamienny groszek:

kaloryczność powyżej – 24000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do  6 %

Miał węglowy:

kaloryczność w przedziale – 21000 - 23000kj/kg

zawartość siarki Str – poniżej 6%

zawartość popiołu Ar – do 10 %

wilgotność opału Wrt – do  6 %

frakcja podziarno - od 0 do 8 mm, nie może przekraczać 10 % wagi

2. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia:

Zapotrzebowanie na węgiel kamienny groszek od dnia zawarcia umowy do 30.10.2019 r. wynosi 220 ton .

Zapotrzebowanie na miał węglowy od dnia zawarcia umowy do 30.10.2019 r. wynosi 50 ton .

Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanej ilości zamówienia. Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwały dodatkowe roszczenia.

3. Cena za 1 tonę przedmiotu zamówienia:

Cena 1 tony węgla powinna obejmować wszelkie koszty magazynowania, załadunku, dostawy, przewozu do kotłowni oraz rozładunku.

Podana w ofercie przez Wykonawcę cena jest stała i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji zamówienia.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia:

Dostawa węgla groszek i miału węglowego odbywać się będzie na podstawie złożonych pisemnie, e mailowo lub telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć węgiel własnym transportem , oraz zobowiązany jest do rozładunku do kotłowni węglowych, które będą wskazane przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kotłownie, do których Wykonawca zobligowany jest dostarczyć zamówienie znajdują się przy ulicach: ul. Leśna, ul. Warmińska, ul. 1-Maja, ul. Polna i ul. Wielbarska w Jedwabnie, 12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie.

Dostawy opału wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą w dostawach częściowych, samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych.

Za prawidłowo zrealizowaną zostanie dostawa, której różnica pomiędzy ilością zamówionego węgla, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż +10/-10 % ilości węgla zamówionego.

5. Terminy dostaw:

Obowiązkiem Wykonawcy jest dotrzymanie terminów dostaw uzgodnionych pisemnie, e-mailowo  lub telefonicznie z osobą wyznaczoną do kontaktów. Wykonawca będzie realizował zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Odbiór dostaw odbywać się będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dni robocze oraz w sobotę w godzinach 8.00-19.00

5. Certyfikaty Jakości przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać do dostarczonego węgla Certyfikat Jakości Węgla, potwierdzający wymagane parametry węgla. Dopuszcza się dostarczenie świadectwa jakości w formie elektronicznej (e mail) najpóźniej w terminie dostawy a następnie dostarczenie oryginału pocztą tradycyjną. Brak powyższych dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej dostawy.

6. Dodatkowe badania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań w zakresie zgodności jakości dostarczonego węgla z parametrami technicznymi potwierdzonymi przez Wykonawcę Certyfikatem Jakości Węgla .

Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia składu przed i po rozładunku towaru w promieniu 30 km od siedziby spółki u niezależnego podmiotu.

7. Reklamacja przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości w terminie 30 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości opałowej, zawartości w nim popiołu, wilgoci oraz spiekalności. Szczegółowe dane realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:

Fakturę VAT Wykonawca wystawi na ilość węgla określoną w dokumencie ważenia, zgodnie z rzeczywistą wielkością dostaw, uwzględniając asortyment i cenę określoną w umowie.

Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający będzie uiszczał w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w terminie wskazanym w złożonej ofercie licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności stanowi jedno z trzech kryteriów oceny ofert. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz do sprawdzania i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do treści SIWZ. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.