Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i lokalizacja:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno

- Zakres zamówienia:

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 573/2 gm. Jedwabno

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej i zdeformowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 7,00m.

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 1,70m.

- montaż przepompowni ścieków PS1 – zgodnie z opisem technicznym w pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-1

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E1

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym

- wykonanie ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem graficznym

- wykonanie uporządkowania, obsianie trawą

- pozostały teren działek pozostaje bez zmian.

II. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 120/12 gm. Jedwabno

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej i zdeformowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 9,40m.

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków,

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m.

- montaż przepompowni ścieków PS2 – zgodnie z opisem technicznym w pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-2

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E2

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym

III. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 286/1 gm. Jedwabno

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej i zdeformowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 4,00m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 5,20m.

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S2 (studnia zbiorcza) i połączenie rurą PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m ze studnia S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m.

- montaż przepompowni ścieków PS3 – zgodnie z opisem technicznym w pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-3

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E3

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E3

- wykonanie ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E3

- wykonanie uporządkowania, obsianie trawą

- pozostały teren działek pozostaje bez zmian.

IV. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 55/5 gm. Jedwabno

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 o długości 18,00 m wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 4,00m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 50 mm, PN 10 o długości 13,90m, PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 6,40m, PE 100 SDR 17 Ø 110 mm, PN 10 o długości 3,80m

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ,

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m.

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków

- montaż przepompowni ścieków PS4 – zgodnie z opisem technicznym w pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-4

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E4

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E4

- wykonanie ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E4

- wykonanie uporządkowania, obsianie trawą

- pozostały teren działek pozostaje bez zmian.

V. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 674 gm. Jedwabno

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej i zdeformowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 oraz istniejącej studni kanalizacyjnej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 13,50m.

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,00m.

- montaż przepompowni ścieków PS5 – zgodnie z opisem technicznym w pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-5

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E5

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E5

- wykonanie ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E5

- wykonanie uporządkowania, obsianie trawą

- pozostały teren działek pozostaje bez zmian.

VI. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na dz. nr 3309/13 gm. Jedwabno

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę uszkodzonej i zdeformowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U Ø 200 wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 7,70m;

- rozbiórkę sieci kanalizacji tłocznej wraz z montażem w jej miejsce nowej sieci z rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm, PN 10 o długości 3,00m.

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia

- rozbiórkę istniejącego utwardzenia wokół przepompowni

- rozbiórkę istniejącej przepompowni ścieków

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni S1 z osadnikiem h=0,5 m, studnia żelbetowa Ø 1200 mm zwieńczona płytą nastudzienną na pierścieniu odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego.

- włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do przepompowni ścieków poprzez odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U Ø 200 SN8 o długości 2,70m.

- montaż przepompowni ścieków PS6 – zgodnie z opisem technicznym pkt. IV 1.3 oraz załącznikiem graficznym Ps-6

- montaż złącza kablowego oraz szafki sterowniczej – zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E6

- utwardzenie terenu wokół przepompowni zgodnie z załącznikiem graficznym PZT-E6.

- Uszczegółowienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną częścią SWZ:

- projekty budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca uwzględnia zakres zamówienia określony w tych zmianach,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne.

- Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Jeżeli istnieją roboty lub czynności, które Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy dołożeniu należytej staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją przetargową zobowiązany jest uwzględnić je w cenie ofertowej.

- Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może stosować materiałów pochodzących
z rozbiórki (odzysku). W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów opisujących zamówienie należy stosować następującą kolejność ważności tych dokumentów:

- załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy – wraz
z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego,

- projekt budowlany/wykonawczy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową i opisową w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę część rysunkową; jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca uwzględnia zakres zamówienia określony w tych zmianach,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna.

Niezawarcie określonych wymagań we wszystkich dokumentach lub ich częściach,
opisujących zamówienie nie będzie traktowane jako rozbieżność.

- Zamówienie zostanie zrealizowane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały i urządzenia używane do wykonania zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - przejęcie od Zamawiającego terenu budowy/robót, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza;

  - przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, celem jego uzgodnienia; w przypadku braku uzgodnienia harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania informacji o braku uzgodnienia harmonogramu przedłoży nowy harmonogram uwzględniający uwagi Zamawiającego;

  - zabezpieczenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca robót i utrzymywanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas robót;

  - powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów
i stosownych organów o terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

  - zapewnienie dostaw niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, w tym wody i energii elektrycznej;

  - obsługa geodezyjna robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;

  - zgłoszenie i uzgodnienie z dysponentami urządzeń obcych zasad prowadzenia robót oraz uwzględnienie warunków wynikających z uzgodnień:- zarządców dróg,- dysponentów sieci uzbrojenia terenu;

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - informowanie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej o terminie wykonania robót ulegających zakryciu;

  - zapewnienie ciągłości ruchu publicznego łącznie z jego właściwą  organizacją;

  - przekazanie Zamawiającemu na jego żądanie materiałów rozbiórkowych, a w przeciwnym razie zagospodarowanie ich we własnym zakresie, a w razie konieczności również zutylizowanie zgodnie z przepisami prawa;

  - transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - uporządkowanie oraz doprowadzenie do należytego stanu, po zakończeniu prac, terenu robót i obiektów oraz innych wykorzystywanych przez Wykonawcę terenów, łącznie z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu, zniszczonych w trakcie robót;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót i mających związek z prowadzonymi robotami,  chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, która nie działała na zlecenie Wykonawcy;

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

  - umożliwienie Zamawiającemu lub osobie upoważnionej kontroli terenu robót
w każdym czasie;

  - stosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej, zgodnych
z zapisami umowy i przepisami prawa;

  - uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego wszelkich rozwiązań
o charakterze estetycznym, jak np. kolorystyka, detale wykończeniowe;

  - zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

  - przyjęcie odpowiedzialności materialnej za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem robót, w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny;

  - ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

  - na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Dokumentacji Projektowej;

  - należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót;

  - utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów i odpadów;

  - ograniczenie utrudnień w dostępie do nieruchomości do niezbędnych potrzeb, wynikających z prowadzonych robót; niedopuszczalne jest długotrwałe uniemożliwienie dostępu do nieruchomości;

  - przeprowadzenie prób i badań, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania;

  - usunięcie na swój koszt wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji zamówienia oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości;

- Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi dla przedmiotu zamówienia – co najmniej 60 miesięcy od odbioru końcowego robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze zleconymi zmianami, jeżeli zmiany te nie powodują wzrostu kosztów realizacji zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia lub uzasadniających jego zmniejszenie.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych podobnych do objętych niniejszym zamówieniem, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu wszystkich lub części z rodzajów robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, o wielkości nie większej niż 50% wartości szacunkowej brutto,  ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia tego zamówienia zgodne będą z warunkami określonymi w SWZ dla zamówienia podstawowego.

- Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj. wszystkich robotników budowlanych i obsługujących maszyny budowlane. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.

Załączniki:

Dokumentacja techniczna:

- Projekty budowlane/wykonawcze

- Przedmiary robót

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót