Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

DOSTAWA MATERIAŁÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 2 Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDWABNO, GMINA JEDWABNO.

Znak sprawy: ZGK.zo.331.04.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Ilość | J. miary |
| Rura wodna PE 100 SDR 17 PN10 dn 90mm w sztangach po 12m | 45 | szt. |
| Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 dn 90mm | 25 | szt. |
| Rura kanalizacyjna PVC-U typ SN8 o średnicy 200mm długość 3m | 115 | szt. |
| Rura kanalizacyjna PVC-U typ SN8 o średnicy 200mm długość 2m | 15 | szt. |
| Mufa PVC-U typ SN8 o średnicy 200mm | 15 | szt. |
| Rura PVC-U typ SN8 o średnicy 160mm o długości 3m | 20 | szt. |
| Mufa PVC-U typ SN8 o średnicy 160mm | 10 | szt. |
| Pasta poślizgowa do instalacji rur PVC 5kg | 1 | szt. |
| 1.Studnie rewizyjne żelbetonowe o średnicy 1000mm |  |  |
| a) kineta zbiorcza wlot/wyloty o średnicy 200mm, wysokość 0,5m + uszczelki | 1 | szt. |
| b) kineta przelotowa z dopływem i odpływem o średnicy 200mm, wysokości 0,5m + uszczelki | 14 | szt. |
| c) Krąg o wysokości 0,5m  | 14 | szt. |
| d) Krąg o wysokości 1m | 20 | szt. |
| e) Pokrywa | 15 | szt. |
| f) Pokrywa z pierścieniem żeliwnym fi 600mm | 15 | szt. |
| g) Pierścienie regulacyjne wysokości 12cm | 10 | szt. |